УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 Copyright © 1990-2023 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ФГБОУ ВО "УГЛТУ" Регистрационный номер: 03110036

Предприятие: 1, Меркурий

Город: 1, Екатеринбург

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 3, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»

Метеорологические параметры

Использован файл климатических характеристик:

№1261/25, 18.06.2018. ФГБОУ ВО "УГЛТУ" - Данные по гг. Екатеринбург, Березовский, В.Пышма, Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, 03-11-0036 - 22.09.22

| Параметры источников выбросов111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет: "%" - источник учитывается с исключением из фона; "+" - источник учитывается без исключения из фона; "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом вбок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) |  |  | Плотность ГВС, (кг/куб.м) |  |  | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) |  | Отклонение выброса, град |  |  | Коэф. рел. | Координаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) |  | X2 (м) |  | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл.: 2, № цеха: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 6001 | Неорганизованный | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 60,00 |  | - | - |  | 1 | 1546924,80 | 381124,00 |  | 1547163,10 |  | 381112,30 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0790022 |  |  | 0,438140 |  |  | 1 | 1,33 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 1,33 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0128379 |  |  | 0,071198 |  |  | 1 | 0,11 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,11 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0166050 |  |  | 0,088738 |  |  | 1 | 0,37 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,37 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0097347 |  |  | 0,052107 |  |  | 1 | 0,07 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,07 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,0765294 |  |  | 0,411177 |  |  | 1 | 0,05 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,05 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 1078 |  | Гликоль |  |  |  |  | 1,6080750 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 5,42 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 5,42 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 2732 |  | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  | 0,0218039 |  |  | 0,116675 |  |  | 1 | 0,06 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,06 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| % | 6002 | Неорганизованный | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 60,00 |  | - | - |  | 1 | 1545469,00 | 381275,50 |  | 1545473,40 |  | 381122,20 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0790022 |  |  | 0,438140 |  |  | 1 | 1,33 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 1,33 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0128379 |  |  | 0,071198 |  |  | 1 | 0,11 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,11 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0166050 |  |  | 0,088738 |  |  | 1 | 0,37 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,37 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |

| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0097347 |  |  | 0,052107 |  | 1 | 0,07 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,07 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,0765294 |  |  | 0,411177 |  | 1 | 0,05 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,05 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 1078 |  | Гликоль |  |  |  |  | 1,6080750 |  |  | 0,000000 |  | 1 | 5,42 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 5,42 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 2732 |  | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  | 0,0218039 |  |  | 0,116675 |  | 1 | 0,06 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,06 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| % | 6003 | Неорганизованный | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 60,00 |  | - | - |  | 1 | 1546630,10 | 381197,10 |  | 1546805,30 |  | 381203,60 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0790022 |  |  | 0,576970 |  | 1 | 1,33 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 1,33 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0128379 |  |  | 0,093758 |  | 1 | 0,11 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,11 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0166050 |  |  | 0,116118 |  | 1 | 0,37 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,37 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0097347 |  |  | 0,068212 |  | 1 | 0,07 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,07 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,0765294 |  |  | 0,541544 |  | 1 | 0,05 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,05 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 1078 |  | Гликоль |  |  |  |  | 1,6080750 |  |  | 0,000000 |  | 1 | 5,42 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 5,42 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 2732 |  | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  | 0,0218039 |  |  | 0,153383 |  | 1 | 0,06 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,06 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| % | 6004 | Неорганизованный | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 60,00 |  | - | - |  | 1 | 1544917,70 | 381148,90 |  | 1545198,10 |  | 381142,20 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0790022 |  |  | 0,477805 |  | 1 | 1,33 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 1,33 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0128379 |  |  | 0,077643 |  | 1 | 0,11 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,11 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0166050 |  |  | 0,096504 |  | 1 | 0,37 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,37 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0097347 |  |  | 0,056677 |  | 1 | 0,07 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,07 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,0765294 |  |  | 0,448207 |  | 1 | 0,05 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,05 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 1078 |  | Гликоль |  |  |  |  | 1,6080750 |  |  | 0,000000 |  | 1 | 5,42 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 5,42 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 2732 |  | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  | 0,0218039 |  |  | 0,127092 |  | 1 | 0,06 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,06 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| % | 6005 | Неорганизованный | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 60,00 |  | - | - |  | 1 | 1544900,20 | 380982,50 |  | 1545180,60 |  | 380975,80 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0790022 |  |  | 0,477805 |  | 1 | 1,33 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 1,33 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0128379 |  |  | 0,077643 |  | 1 | 0,11 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,11 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |

| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0166050 |  |  | 0,096504 |  | 1 | 0,37 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,37 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0097347 |  |  | 0,056677 |  | 1 | 0,07 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,07 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,0765294 |  |  | 0,448207 |  | 1 | 0,05 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,05 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 1078 |  | Гликоль |  |  |  |  | 1,6080750 |  |  | 0,000000 |  | 1 | 5,42 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 5,42 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 2732 |  | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  | 0,0218039 |  |  | 0,127092 |  | 1 | 0,06 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,06 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| % | 6006 | Движение техники по ВПП | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 45,00 |  | - | - |  | 1 | 1544639,40 | 380752,50 |  | 1547607,40 |  | 380772,70 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0327924 |  |  | 0,198329 |  | 1 | 0,55 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,55 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0053288 |  |  | 0,032228 |  | 1 | 0,04 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,04 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0067494 |  |  | 0,032228 |  | 1 | 0,15 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,15 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0039622 |  |  | 0,023070 |  | 1 | 0,03 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,03 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,0318739 |  |  | 0,186675 |  | 1 | 0,02 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,02 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 2732 |  | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  | 0,0090217 |  |  | 0,052582 |  | 1 | 0,03 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,03 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| % | 6007 | Движение техники по ВПП | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  | 45,00 |  | - | - |  | 1 | 1544686,90 | 380446,20 |  | 1547740,10 |  | 380288,40 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0327924 |  |  | 0,198329 |  | 1 | 0,55 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,55 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0053288 |  |  | 0,032228 |  | 1 | 0,04 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,04 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0067494 |  |  | 0,039228 |  | 1 | 0,15 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,15 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0039622 |  |  | 0,023070 |  | 1 | 0,03 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,03 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,0318739 |  |  | 0,186675 |  | 1 | 0,02 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,02 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| 2732 |  | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  | 0,0090217 |  |  | 0,052582 |  | 1 | 0,03 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,03 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | F | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Средний выброс (г/с) | Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с) |
| 2 | 1 | 6001 | 3 | 1 | 0,0790022 | 0,438140 | 0,0000000 | 0,0138933 |
| 2 | 1 | 6002 | 3 | 1 | 0,0790022 | 0,438140 | 0,0000000 | 0,0138933 |
| 2 | 1 | 6003 | 3 | 1 | 0,0790022 | 0,576970 | 0,0000000 | 0,0182956 |
| 2 | 1 | 6004 | 3 | 1 | 0,0790022 | 0,477805 | 0,0000000 | 0,0151511 |
| 2 | 1 | 6005 | 3 | 1 | 0,0790022 | 0,477805 | 0,0000000 | 0,0151511 |
| 2 | 1 | 6006 | 3 | 1 | 0,0327924 | 0,198329 | 0,0000000 | 0,0062890 |
| 2 | 1 | 6007 | 3 | 1 | 0,0327924 | 0,198329 | 0,0000000 | 0,0062890 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4605958 | 2,805518 | 0 | 0,0889623921867073 |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | F | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Средний выброс (г/с) | Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с) |
| 2 | 1 | 6001 | 3 | 1 | 0,0128379 | 0,071198 | 0,0000000 | 0,0022577 |
| 2 | 1 | 6002 | 3 | 1 | 0,0128379 | 0,071198 | 0,0000000 | 0,0022577 |
| 2 | 1 | 6003 | 3 | 1 | 0,0128379 | 0,093758 | 0,0000000 | 0,0029730 |
| 2 | 1 | 6004 | 3 | 1 | 0,0128379 | 0,077643 | 0,0000000 | 0,0024620 |
| 2 | 1 | 6005 | 3 | 1 | 0,0128379 | 0,077643 | 0,0000000 | 0,0024620 |
| 2 | 1 | 6006 | 3 | 1 | 0,0053288 | 0,032228 | 0,0000000 | 0,0010219 |
| 2 | 1 | 6007 | 3 | 1 | 0,0053288 | 0,032228 | 0,0000000 | 0,0010219 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0748471 | 0,455896 | 0 | 0,0144563673262303 |
| Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | F | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Средний выброс (г/с) | Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с) |
| 2 | 1 | 6001 | 3 | 1 | 0,0166050 | 0,088738 | 0,0000000 | 0,0028139 |
| 2 | 1 | 6002 | 3 | 1 | 0,0166050 | 0,088738 | 0,0000000 | 0,0028139 |
| 2 | 1 | 6003 | 3 | 1 | 0,0166050 | 0,116118 | 0,0000000 | 0,0036821 |
| 2 | 1 | 6004 | 3 | 1 | 0,0166050 | 0,096504 | 0,0000000 | 0,0030601 |
| 2 | 1 | 6005 | 3 | 1 | 0,0166050 | 0,096504 | 0,0000000 | 0,0030601 |
| 2 | 1 | 6006 | 3 | 1 | 0,0067494 | 0,032228 | 0,0000000 | 0,0010219 |
| 2 | 1 | 6007 | 3 | 1 | 0,0067494 | 0,039228 | 0,0000000 | 0,0012439 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0965238 | 0,558058 | 0 | 0,0176959030948757 |

| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | F | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Средний выброс (г/с) | Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с) |
| 2 | 1 | 6001 | 3 | 1 | 0,0097347 | 0,052107 | 0,0000000 | 0,0016523 |
| 2 | 1 | 6002 | 3 | 1 | 0,0097347 | 0,052107 | 0,0000000 | 0,0016523 |
| 2 | 1 | 6003 | 3 | 1 | 0,0097347 | 0,068212 | 0,0000000 | 0,0021630 |
| 2 | 1 | 6004 | 3 | 1 | 0,0097347 | 0,056677 | 0,0000000 | 0,0017972 |
| 2 | 1 | 6005 | 3 | 1 | 0,0097347 | 0,056677 | 0,0000000 | 0,0017972 |
| 2 | 1 | 6006 | 3 | 1 | 0,0039622 | 0,023070 | 0,0000000 | 0,0007315 |
| 2 | 1 | 6007 | 3 | 1 | 0,0039622 | 0,023070 | 0,0000000 | 0,0007315 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0565979 | 0,33192 | 0 | 0,0105251141552511 |
| Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | F | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Средний выброс (г/с) | Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с) |
| 2 | 1 | 6001 | 3 | 1 | 0,0765294 | 0,411177 | 0,0000000 | 0,0130383 |
| 2 | 1 | 6002 | 3 | 1 | 0,0765294 | 0,411177 | 0,0000000 | 0,0130383 |
| 2 | 1 | 6003 | 3 | 1 | 0,0765294 | 0,541544 | 0,0000000 | 0,0171722 |
| 2 | 1 | 6004 | 3 | 1 | 0,0765294 | 0,448207 | 0,0000000 | 0,0142126 |
| 2 | 1 | 6005 | 3 | 1 | 0,0765294 | 0,448207 | 0,0000000 | 0,0142126 |
| 2 | 1 | 6006 | 3 | 1 | 0,0318739 | 0,186675 | 0,0000000 | 0,0059194 |
| 2 | 1 | 6007 | 3 | 1 | 0,0318739 | 0,186675 | 0,0000000 | 0,0059194 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4463948 | 2,633662 | 0 | 0,0835128741755454 |

| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |  |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  | Расчет среднегодовых концентраций |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение | Учет | Интерп. |  |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | 0,04 | ПДК с/с | 0,1 | Нет | Нет |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | ПДК с/г | 0,06 | ПДК с/с | - | Нет | Нет |  |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15 | ПДК с/г | 0,025 | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |  |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | ПДК с/с | 0,05 | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |  |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | ПДК с/г | 3 | ПДК с/с | 3 | Нет | Нет |  |
| 1078 | Гликоль | ОБУВ | 1 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |  |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1,2 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |  |

| Расчетные области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Тип |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) |  | Шаг (м) |  | Высота (м) |
|  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y | X |  | Y |  |  |  | По ширине | По длине |  |
| 1 | Полное описание |  | 1542153,90 |  | 380459,05 | 1549511,10 |  | 380459,05 | 5058,10 | 0,00 |  | 300,00 | 300,00 | 2,00 |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Координаты (м) |  |  | Высота (м) |  |  | Тип точки |  |  |  | Комментарий |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1546291,40 | 381543,80 |  | 2,00 |  |  | на границе производственной зоны |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |
| 2 | 1547994,90 | 380530,20 |  | 2,00 |  |  | на границе производственной зоны |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |
| 3 | 1545636,60 | 380182,20 |  | 2,00 |  |  | на границе производственной зоны |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |
| 4 | 1544338,00 | 380769,60 |  | 2,00 |  |  | на границе производственной зоны |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |
| 5 | 1546953,30 | 381986,50 |  | 2,00 |  |  | на границе жилой зоны |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |
| 6 | 1544892,00 | 378681,60 |  | 2,00 |  |  | на границе жилой зоны |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |
| 7 | 1546467,60 | 381976,90 |  | 2,00 |  |  | точка пользователя |  |  |  | Расчетная точка на границе садовых участков |  |  |  |
| 8 | 1544652,90 | 381350,90 |  | 2,00 |  |  | точка пользователя |  |  |  | Расчетная точка на границе садовых участков |  |  |  |
| 9 | 1543512,90 | 380410,20 |  | 2,00 |  |  | точка пользователя |  |  |  | Расчетная точка на границе садовых участков |  |  |  |
| 10 | 1543588,80 | 379610,20 |  | 2,00 |  |  | точка пользователя |  |  |  | Расчетная точка на границе садовых участков |  |  |  |

| Максимальные концентрации по веществам (расчетные площадки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поле средних концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  |
|  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |
| 1546953,90 | 381188,10 | 0,04 | 0,002 | - | - | - | - | - | - |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поле средних концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  |
|  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |
| 1546953,90 | 381188,10 | 4,22E-03 | 2,535E-04 | - | - | - | - | - | - |
| Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поле средних концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  |
|  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |
| 1546953,90 | 381188,10 | 0,01 | 3,136E-04 | - | - | - | - | - | - |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поле средних концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  |
|  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |
| 1546953,90 | 381188,10 | 3,69E-03 | 1,847E-04 | - | - | - | - | - | - |

| Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поле средних концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  |
|  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |
| 1546953,90 | 381188,10 | 4,88E-04 | 0,001 | - | - | - | - | - | - |

| Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы точек: 0 - расчетная точка пользователя 1 - точка на границе охранной зоны 2 - точка на границе производственной зоны 3 - точка на границе СЗЗ 4 - на границе жилой зоны 5 - на границе застройки 6 - точки квотирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон |  |  | Фон до исключения |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |
| 1 | 1546291,30 | 381543,90 | 2,00 |  | 7,88E-03 | 3,154E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 2,85E-03 |  |  | 1,138E-04 |  |  | 36,1 |  |  |  |  |
| 8 | 1544652,90 | 381350,90 | 2,00 |  | 7,72E-03 | 3,089E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6004 |  |  | 3,08E-03 |  |  | 1,230E-04 |  |  | 39,8 |  |  |  |  |
| 3 | 1545636,60 | 380182,30 | 2,00 |  | 7,03E-03 | 2,810E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,17E-03 |  |  | 8,676E-05 |  |  | 30,9 |  |  |  |  |
| 2 | 1548001,40 | 380526,60 | 2,00 |  | 6,14E-03 | 2,454E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6001 |  |  | 1,91E-03 |  |  | 7,644E-05 |  |  | 31,1 |  |  |  |  |
| 7 | 1546467,60 | 381977,00 | 2,00 |  | 4,63E-03 | 1,852E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 2,13E-03 |  |  | 8,509E-05 |  |  | 45,9 |  |  |  |  |
| 5 | 1546953,30 | 381986,40 | 2,00 |  | 4,57E-03 | 1,828E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 1,60E-03 |  |  | 6,410E-05 |  |  | 35,1 |  |  |  |  |
| 4 | 1544352,00 | 380771,90 | 2,00 |  | 2,18E-03 | 8,722E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 7,97E-04 |  |  | 3,187E-05 |  |  | 36,5 |  |  |  |  |
| 6 | 1544892,00 | 378681,70 | 2,00 |  | 8,34E-04 | 3,335E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,78E-04 |  |  | 1,112E-05 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |
| 9 | 1543513,00 | 380410,30 | 2,00 |  | 6,90E-04 | 2,759E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 1,77E-04 |  |  | 7,093E-06 |  |  | 25,7 |  |  |  |  |
| 10 | 1543588,90 | 379610,30 | 2,00 |  | 1,87E-04 | 7,483E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 3,50E-05 |  |  | 1,399E-06 |  |  | 18,7 |  |  |  |  |

| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон |  |  | Фон до исключения |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |
| 1 | 1546291,30 | 381543,90 | 2,00 |  | 8,54E-04 | 5,125E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 3,08E-04 |  |  | 1,850E-05 |  |  | 36,1 |  |  |  |  |
| 8 | 1544652,90 | 381350,90 | 2,00 |  | 8,37E-04 | 5,020E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6004 |  |  | 3,33E-04 |  |  | 1,999E-05 |  |  | 39,8 |  |  |  |  |
| 3 | 1545636,60 | 380182,30 | 2,00 |  | 7,61E-04 | 4,567E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,35E-04 |  |  | 1,410E-05 |  |  | 30,9 |  |  |  |  |
| 2 | 1548001,40 | 380526,60 | 2,00 |  | 6,65E-04 | 3,988E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6001 |  |  | 2,07E-04 |  |  | 1,242E-05 |  |  | 31,1 |  |  |  |  |
| 7 | 1546467,60 | 381977,00 | 2,00 |  | 5,02E-04 | 3,010E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 2,30E-04 |  |  | 1,383E-05 |  |  | 45,9 |  |  |  |  |
| 5 | 1546953,30 | 381986,40 | 2,00 |  | 4,95E-04 | 2,971E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 1,74E-04 |  |  | 1,042E-05 |  |  | 35,1 |  |  |  |  |
| 4 | 1544352,00 | 380771,90 | 2,00 |  | 2,36E-04 | 1,417E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 8,63E-05 |  |  | 5,178E-06 |  |  | 36,5 |  |  |  |  |
| 6 | 1544892,00 | 378681,70 | 2,00 |  | 9,03E-05 | 5,420E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 3,01E-05 |  |  | 1,806E-06 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |
| 9 | 1543513,00 | 380410,30 | 2,00 |  | 7,47E-05 | 4,483E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 1,92E-05 |  |  | 1,153E-06 |  |  | 25,7 |  |  |  |  |
| 10 | 1543588,90 | 379610,30 | 2,00 |  | 2,03E-05 | 1,216E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 3,79E-06 |  |  | 2,274E-07 |  |  | 18,7 |  |  |  |  |
| Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон |  |  | Фон до исключения |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |
| 1 | 1546291,30 | 381543,90 | 2,00 |  | 2,52E-03 | 6,305E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 9,16E-04 |  |  | 2,291E-05 |  |  | 36,3 |  |  |  |  |
| 8 | 1544652,90 | 381350,90 | 2,00 |  | 2,47E-03 | 6,185E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6004 |  |  | 9,94E-04 |  |  | 2,485E-05 |  |  | 40,2 |  |  |  |  |

| 3 | 1545636,60 | 380182,30 | 2,00 |  | 2,23E-03 | 5,572E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 7,01E-04 |  |  | 1,752E-05 |  |  | 31,4 |  |  |  |  |
| 2 | 1548001,40 | 380526,60 | 2,00 |  | 1,94E-03 | 4,841E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6001 |  |  | 6,19E-04 |  |  | 1,548E-05 |  |  | 32,0 |  |  |  |  |
| 7 | 1546467,60 | 381977,00 | 2,00 |  | 1,48E-03 | 3,700E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 6,85E-04 |  |  | 1,712E-05 |  |  | 46,3 |  |  |  |  |
| 5 | 1546953,30 | 381986,40 | 2,00 |  | 1,46E-03 | 3,659E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 5,16E-04 |  |  | 1,290E-05 |  |  | 35,3 |  |  |  |  |
| 4 | 1544352,00 | 380771,90 | 2,00 |  | 6,85E-04 | 1,713E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,57E-04 |  |  | 6,436E-06 |  |  | 37,6 |  |  |  |  |
| 6 | 1544892,00 | 378681,70 | 2,00 |  | 2,66E-04 | 6,646E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 8,98E-05 |  |  | 2,245E-06 |  |  | 33,8 |  |  |  |  |
| 9 | 1543513,00 | 380410,30 | 2,00 |  | 2,18E-04 | 5,453E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 5,73E-05 |  |  | 1,433E-06 |  |  | 26,3 |  |  |  |  |
| 10 | 1543588,90 | 379610,30 | 2,00 |  | 5,90E-05 | 1,475E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 1,13E-05 |  |  | 2,816E-07 |  |  | 19,1 |  |  |  |  |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон |  |  | Фон до исключения |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |
| 1 | 1546291,30 | 381543,90 | 2,00 |  | 7,47E-04 | 3,734E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 2,69E-04 |  |  | 1,346E-05 |  |  | 36,0 |  |  |  |  |
| 8 | 1544652,90 | 381350,90 | 2,00 |  | 7,32E-04 | 3,660E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6004 |  |  | 2,92E-04 |  |  | 1,459E-05 |  |  | 39,9 |  |  |  |  |
| 3 | 1545636,60 | 380182,30 | 2,00 |  | 6,64E-04 | 3,319E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,06E-04 |  |  | 1,029E-05 |  |  | 31,0 |  |  |  |  |
| 2 | 1548001,40 | 380526,60 | 2,00 |  | 5,80E-04 | 2,900E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6001 |  |  | 1,82E-04 |  |  | 9,091E-06 |  |  | 31,3 |  |  |  |  |
| 7 | 1546467,60 | 381977,00 | 2,00 |  | 4,38E-04 | 2,192E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 2,01E-04 |  |  | 1,006E-05 |  |  | 45,9 |  |  |  |  |
| 5 | 1546953,30 | 381986,40 | 2,00 |  | 4,33E-04 | 2,165E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 1,52E-04 |  |  | 7,578E-06 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
| 4 | 1544352,00 | 380771,90 | 2,00 |  | 2,06E-04 | 1,030E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |

| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 7,56E-05 |  |  | 3,780E-06 |  |  | 36,7 |  |  |  |  |
| 6 | 1544892,00 | 378681,70 | 2,00 |  | 7,90E-05 | 3,948E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,64E-05 |  |  | 1,318E-06 |  |  | 33,4 |  |  |  |  |
| 9 | 1543513,00 | 380410,30 | 2,00 |  | 6,52E-05 | 3,259E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 1,68E-05 |  |  | 8,414E-07 |  |  | 25,8 |  |  |  |  |
| 10 | 1543588,90 | 379610,30 | 2,00 |  | 1,77E-05 | 8,827E-07 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 3,31E-06 |  |  | 1,654E-07 |  |  | 18,7 |  |  |  |  |
| Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон |  |  | Фон до исключения |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |
| 1 | 1546291,30 | 381543,90 | 2,00 |  | 9,87E-05 | 2,960E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 3,56E-05 |  |  | 1,068E-04 |  |  | 36,1 |  |  |  |  |
| 8 | 1544652,90 | 381350,90 | 2,00 |  | 9,66E-05 | 2,899E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6004 |  |  | 3,85E-05 |  |  | 1,154E-04 |  |  | 39,8 |  |  |  |  |
| 3 | 1545636,60 | 380182,30 | 2,00 |  | 8,80E-05 | 2,639E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,71E-05 |  |  | 8,138E-05 |  |  | 30,8 |  |  |  |  |
| 2 | 1548001,40 | 380526,60 | 2,00 |  | 7,68E-05 | 2,304E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6001 |  |  | 2,39E-05 |  |  | 7,174E-05 |  |  | 31,1 |  |  |  |  |
| 7 | 1546467,60 | 381977,00 | 2,00 |  | 5,80E-05 | 1,739E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 2,66E-05 |  |  | 7,986E-05 |  |  | 45,9 |  |  |  |  |
| 5 | 1546953,30 | 381986,40 | 2,00 |  | 5,72E-05 | 1,716E-04 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6003 |  |  | 2,01E-05 |  |  | 6,016E-05 |  |  | 35,1 |  |  |  |  |
| 4 | 1544352,00 | 380771,90 | 2,00 |  | 2,73E-05 | 8,189E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 9,96E-06 |  |  | 2,989E-05 |  |  | 36,5 |  |  |  |  |
| 6 | 1544892,00 | 378681,70 | 2,00 |  | 1,04E-05 | 3,131E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 3,48E-06 |  |  | 1,043E-05 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |
| 9 | 1543513,00 | 380410,30 | 2,00 |  | 8,63E-06 | 2,590E-05 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  |  | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  |  | Вклад % |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 6005 |  |  | 2,22E-06 |  |  | 6,654E-06 |  |  | 25,7 |  |  |  |  |
| 10 | 1543588,90 | 379610,30 | 2,00 |  | 2,34E-06 | 7,027E-06 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 0 |